РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06»   04   2018 г.									№ 439

«О проведении муниципального этапа смотра-конкурса на звание «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Жуковский в 2018 году»

В соответствии с «Планом основных мероприятий Московской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год», утвержденным Губернатором Московской области, и «Планом основных мероприятий городского округа Жуковский в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год», утвержденным Постановлением Администрации городского округа Жуковский от 24.01.2018 № 52,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	В срок с 17.04.2018 по 31.07.2018 провести муниципальный этап смотра-конкурса на звание «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Жуковский в 2018 году».

2.	Утвердить «Порядок проведения муниципального этапа смотра-конкурса на звание «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Жуковский в 2018 году» (Приложение № 1).

3.	Утвердить состав комиссии по проведению муниципального этапа смотра-конкурса на звание «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Жуковский в 2018 году» (Приложение № 2).

4.	Рекомендовать руководителям организаций городского округа Жуковский оформить и представить в комиссию по проведению муниципального этапа смотра-конкурса протоколы проверки состояния защитных сооружений гражданской обороны (далее ЗСГО), утвержденные руководителем гражданской обороны и фотоматериалы.

5.	Начальнику Управления безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны (далее - Управление безопасности, ЧС и ГО) Администрации городского округа Жуковский (Искрянов Г.Г.) до 01.08.2018 представить информацию по результатам смотра-конкурса в ГУ МЧС России по Московской области

6.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель Администрации

городского округа Жуковский								Ю.В. Прохоров

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа Жуковский

от 06.04.2018 № 439

Порядок проведения

муниципального этапа смотра-конкурса на звание

«Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны

на территории городского округа Жуковский в 2018 году».

1.1.	Правовую основу проведения смотра - конкурса составляют федеральные законы от 21.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», а также приказы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996 №225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

1.2.	Смотр-конкурс на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны (далее ЗСГО) и их готовность к приему укрываемых проводится в три этапа: муниципальный, территориальный, региональный.

1.3.	Смотр-конкурс проводится в целях:

-	оценки состояния работы организаций и учреждений по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;

-	сохранения имеющегося фонда ЗСГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению;

-	формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

-	информирования о деятельности организаций и учреждений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

1.4.	Основными задачами смотра-конкурса являются:

-	выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗСГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;

-	распространение передового опыта работы органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗСГО;

-	выявление нарушений правил эксплуатации, содержания и использования ЗСГО;

-	обеспечение постоянного контроля за ведением учета защитных сооружений, их состоянием и использованием.

1.5.	Смотр-конкурс на лучшее содержание ЗСГО организовывается и проводится с учетом вместимости убежищ, разделенных на следующие условные группы:

I группа - убежища вместимостью до 150 человек;

II	группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

III	группа - убежища вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе присуждаются три призовых места.

Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния ЗСГО (приложение к порядку проведения смотра-конкурса), представленного на смотр-конкурс, с приложением таблицы оценки состояния ЗСГО, который утверждается соответствующим руководителем гражданской обороны, и фотоматериалов, отражающих реальное состояние ЗСГО. На фотографиях должно быть отражено состояние:

-	фильтровентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);

-	защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень и устройств;

-	элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в т.ч. дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

-	строительных конструкций (стен, колон, полов и перекрытия);

-	качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);

-	наличие документации и наглядных пособий.

Всего не более 15 фотографий.

Победители муниципального этапа смотра-конкурса на лучшее содержание, использование ЗСГО и их готовность к приему укрываемых определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с данными рекомендациями.

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку ЗСГО, согласно таблице 1.

Также необходимо обратить внимание, что при наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением подтверждающих наличие фотографий).

Организации, а также должностные лица, эксплуатирующие ЗСГО, которые по сумме баллов заняли I - III места, могут быть поощрены по решению соответствующих руководителей гражданской обороны.

1.6.	По итогам смотра-конкурса составляется акт, в котором отражается общий вывод, Замечания и предложения по каждому проверенному ЗСГО.

Победители муниципального этапа смотра-конкурса представляются на второй этап (территориальный) смотра-конкурса.

ЗСГО, набравшие наименьшее количество баллов, выносятся на рассмотрение заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с последующим принятием мер по повышению их готовности.

1.7.	Оценка состояния ЗСГО при проведении смотра-конкурса (максимальное количество баллов — 3000).

Таблица 1.

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |  |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 |
| Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 |  |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |  |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истёк (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Ёмкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Неисправны: унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии. | 200 |
| Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации) |  |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка). | 20 (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10 (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| При оценке технической и эксплуатационной документации |  |
| В защитном сооружении отсутствуют: |  |
| График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| Паспорт защитного сооружения | 20 |
| Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| Правила поведения укрываемых | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10 (по каждой из систем) |
| При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений |  |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований приказа МЧС России от 15.12.202 № 583 | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗСГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным приказом МЧС России от 15.12.202 № 583 | 100 |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |  |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |
| При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения |  |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |
| В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗСГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств. |  |

Приложение

к порядку проведения смотра-конкурса на звание

«Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны

на территории городского округа Жуковский в 2018 году»,

утверждённому Постановлением Администрации

городского округа Жуковский от 06.04.2018 № 439

ПРОТОКОЛ №

проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны,

представленного на смотр-конкурс

«___» ______ 2018 г.									    г. Жуковский

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - ____________________________________________

(Ф.И.О.)       (Должность)

Заместитель председателя комиссии - ________________________________

(Ф.И.О.)      (Должность)

| Члены комиссии - |  |
| --- | --- |
| (Ф.И.О.) | (Должность) |
| (Ф.И.О.) | (Должность) |

Установила:

Владельцем

(балансодержателем) ________________________________________________________

предъявлено к проверке защитное сооружение _______________

введенное в эксплуатацию ________________________________

Согласно проекту, защитное сооружение ГО предназначено для укрытия в особый

Период:

НРС ________________________ чел.,

трудоспособного населения ________________________________чел.,

нетранспортабельных больных ______________ чел.).

В мирное время используется как ___________________________

Таблица оценки состояния защитного сооружения ГО:

(приложение к протоколу № ______ проверки состояния

защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс)

Наименование ЗС ГО ______________________________________________,

место расположения (адрес, координаты) _____________________________,

форма собственности ______________________________________________,

инвентарный номер ________________________________________________,

проектная вместимость _____________________________________________,

наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО _________________.

| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов снижающие оценку |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа: |  |  |  |
| наличие знака, таблички |  |  |  |
| наличие клиньев под двери |  |  |  |
| исправность запоров |  |  |  |
| плотность прилегания, плавность хода |  |  |  |
| нумерация дверей |  |  |  |
| стрелки «Откр», «Закр» |  |  |  |
| внешний вид дверей |  |  |  |
| исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД) |  |  |  |
| качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |  |
| состояние ограждающих конструкций |  |  |  |
| герметичность |  |  |  |
| наличие протечек |  |  |  |
| состояние МЗС, УЗС, КИД |  |  |  |
| проведение планово-предупредительного ремонта |  |  |  |
| 2. Документация: |  |  |  |
| паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |  |
| журнал проверки состояния ЗС ГО |  |  |  |
| сигналы оповещения ГО |  |  |  |
| план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению |  |  |  |
| план ЗС ГО 4 указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации | i |  |  |
| планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |  |
| список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |  |
| эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |  |
| эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС |  |  |  |
| эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС |  |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |  |
| инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |  |
| инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |  |
| правила пользования приборами |  |  |  |
| инструкция по обслуживанию ДЭС |  |  |  |
| инструкция по противопожарной безопасности |  |  |  |
| журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС |  |  |  |
| журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |  |
| журнал учета работы ДЭС |  |  |  |
| журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |  |
| схема эвакуации укрываемых |  |  |  |
| список телефонов |  |  |  |
| Примечание: Необходимая документация вывешивается на рабочих местах |  |  |  |
| 3. Связь: |  |  |  |
| наличие и исправность радиоточки |  |  |  |
| наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |  |
| 4. Обслуживание: |  |  |  |
| список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |  |
| схема размещения постов на плане ЗСГО |  |  |  |
| обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |  |
| перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава | 1 |  |  |
| список и наличие инструментов согласно норм оснащения |  |  |  |
| 5. Фильтровентиляция: |  |  |  |
| дата изготовителя фильтра-поглотителя (ФП) |  |  |  |
| наличие ключа термоклапана |  |  |  |
| расцветка воздуховодов |  |  |  |
| эксплуатационная схема вентиляции |  |  |  |
| инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  | • |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |  |
| установка ФП по сопротивлению |  |  |  |
| внешний вид ФП |  |  |  |
| проверка работы агрегатов |  |  |  |
| трубка подпоромера |  |  |  |
| ФЯРы (ФЯПы) |  |  |  |
| тягонапоромер |  |  |  |
| нумерация ГК, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |  |
| график, время работы ФВО в ручном режиме |  |  |  |
| герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности |  |  |  |
| 6. Электроснабжение: |  |  |  |
| эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО |  | - |  |
| исправность электрооборудования |  |  |  |
| аварийное освещение |  |  |  |
| 7. ДЭС: |  |  |  |
| эксплуатационная схема ДЭС |  |  |  |
| вентиляция приток - вытяжка |  |  |  |
| журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |  |
| теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |  |
| компенсатор |  |  |  |
| резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |  |
| противопожарный щит, огнетушители |  |  |  |
| щит переключения на аварийное освещение |  |  |  |
| аккумуляторы и их зарядка |  |  |  |
| наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. |  |  |  |
| инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |  |
| Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование |  |  |  |
| 8. Водоснабжение: |  |  |  |
| эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |  |
| расцветка труб |  |  |  |
| Наличие резервуаров (проточность), их ёмкость |  |  |  |
| водомерное стекло |  |  |  |
| краны водораздаточные |  |  |  |
| люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| 9. Канализация: |  |  |
| наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| наличие фекального насоса |  |  |
| задвижка «Лудяо» |  |  |
| наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий |  |  |
| проверка работы фекального насоса |  |  |
| 10. Запасной выход: |  |  |
| надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| лестницы, скобы |  |  |
| жалюзи, решётки, сетки предохранительные |  |  |
| 11. Оголовки: |  |  |
| расчетное удаление |  |  |
| защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |
| приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС |  |  |
| защита от атмосферных осадков |  |  |
| 12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период: |  |  |
| Состояние защитного сооружения оценено в _______________________ баллов |  |  |

Председатель комиссии - ________________________________________

(Ф.И.О.)      (Должность)

Заместитель председателя комиссии - _____________________________

(Ф.И.О.)      (Должность)

Члены комиссии -

______________________________________________________________

(Ф.И.О.) 						(Должность)

______________________________________________________________

(Ф.И.О.) 						(Должность)

______________________________________________________________

(Ф.И.О.) 						(Должность)

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского округа Жуковский

от 06.04.2018 № 439

СОСТАВ

комиссии по проведению муниципального этапа смотра-конкурса на звание «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории

городского округа Жуковский в 2018 году»

Председатель комиссии:

Бобылев О.В. - заместитель руководителя Администрации городского округа Жуковский;

Заместитель председателя:

Искрянов Г. Г. - начальник Управления безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны Администрации городского округа Жуковский.

Члены комиссии:

Данов И.А. - заместитель начальника Управления безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны Администрации городского округа Жуковский;

Луньков В.М. - начальник отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны Управления безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны Администрации городского округа Жуковский;

Костьянов С.А. - эксперт отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны Управления безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны Администрации городского округа Жуковский;

Звягин М.В.- директор МУ «Жуковский аварийно-спасательный отряд».