МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «_21_» ______12_______20_21_г.	№ ____2000___

«Об установлении нормативов состава

сточных вод, поступающих в централизованную

систему водоотведения городского округа Жуковский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2020 N 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предупреждения негативного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду, загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем водоотведения на территории городского округа Жуковский Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения городского округа Жуковский согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Жуковский www.zhukovskiy.ru информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Жуковский Т.З. Кимова.

Глава городского округа Жуковский	Ю. В. Прохоров

Приложение к постановлению

Администрации городского округа

Жуковский от _21.12.2021_№_2000_

Нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения и на городские очистные сооружения городского округа Жуковский

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Допустимая концентрация мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 130,5 |
| 2 | БПК 5 | 40,89 |
| 3 | Аммоний-ион | 3,16 |
| 4 | Цинк | 0,039 |
| 5 | Никель | 0,048 |
| 6 | Алюминий | 0,16 |
| 7 | Кадмий | 0,005 |
| 8 | Фосфаты | 3,86 |
| 9 | Железо общее | 0,73 |
| 10 | ХПК | 102,23 |
| 11 | Жиры | 20,0 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,37 |
| 13 | Медь | 0,0011 |
| 14 | Хром (+6) | 0,02 |
| 15 | Хром (+3) | 0,08 |
| 16 | АСПАВ | 1,62 |
| 17 | Хлориды | 371,05 |
| 18 | Сульфаты | 100 |
| 19 | Свинец | 0,007 |
| 20 | Сухой остаток | 520,78 |

Максимально допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отсутствующих в Таблице, при сбросе их в централизованную систему водоотведения городского округа Жуковский, принимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.