Приложение №1 к Порядку

Виды работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Жуковский Московской области

| № п/п | Наименование показателей | Виды выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт входных групп | Устройство (при отсутствии), ремонт и окраска козырька (навеса) |
|  |  | Ремонт штукатурки фасадов и откосов с последующей окраской |
|  |  | Ремонт ступеней бетонных с устройством пандусов (при необходимости) |
|  |  | Установка энергосберегающих светильников |
|  |  | Замена входных дверей на металлические, оборудованные магнитными запирающими устройствами с кодовыми замками или домофонами и доводчиками |
|  |  | Ремонт и окраска металлических дверей |
|  |  | Установка тамбурных дверей (деревянных, пластиковых) |
|  |  | Установка информационного стенда при входе в подъезд или в подъезде |
|  |  | Установка табличек с нумерацией подъездов и квартир в каждом подъезде |
| 2 | Ремонт внутриподъездного пространства | Замена (устройство) или ремонт покрытия пола 1-ого этажа |
|  |  | Ремонт штукатурки стен и потолков с последующей окраской |
|  |  | Окраска деревянных элементов лестничных маршей (ограждения, поручни и т.п.) |
|  |  | Ремонт и окраска полов деревянных |
|  |  | Окраска торцов лестничных маршей |
|  |  | Окраска металлических деталей (ограждений, решеток, труб, отопительных приборов и т.п.) |
|  |  | Восстановление металлических ограждений и лестничных перил |
|  |  | Ремонт с окраской (замена) дверей в местах общего пользования (балконные, коридорные и т.д.) |
|  |  | Ремонт (замена при необходимости) и окраска металлических деталей мусоропровода |
|  |  | Ремонт шахты мусоропровода, герметизация пробоин мусоропровода |
|  |  | Замена почтовых ящиков с нумерацией по трафарету |
|  |  | Нумерация этажей по трафарету |
| 3 | Замена осветительных приборов и монтаж проводов в короба | Замена светильников на энергосберегающие |
|  |  | Установка пластиковых коробов (при необходимости) и монтаж кабелей (проводов) в короба |
| 4 | Замена оконных блоков | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ, с открывающимися створками или ремонт ПВХ окон с установкой фурнитуры |
|  |  | Ремонт оконных и дверных откосов, подоконников |
|  |  | Окраска откосов по штукатурке |
| 5 | Погрузка и вывоз мусора | Вывоз отходов, образовавшихся в ходе работ по ремонту подъездов в многоквартирном доме |

______________________