Приложение к постановлению

Администрации городского округа

Жуковский от ____________ № _______

Нормативы  состава сточных вод, устанавливаемые для объектов абонентов при приеме сточных вод в централизованную поверхностную (ливневую) систему водоотведения городского округа Жуковский

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 54,44 |
| 2 | Нефтепродукты | 0,21 |
| 3 | Сульфаты | 149,68 |
| 4 | Алюминий | 0,14 |
| 5 | Железо | 0,33 |
| 6 | Медь | 0,003 |
| 7 | Цинк | 0,02 |
| 8 | Аммоний-ион | 2,04 |
| 9 | Фосфаты | 0,40 |
| 10 | БПК 5 | 5,40 |