Приложение к постановлению Администрации

городского округа Жуковский

от 14 ноября 2025 № 1721

| Адрес | Виды работ |
| --- | --- |
| - г Жуковский, ул Маяковского, д. 9 | Ремонт чердачного помещения |
| - г Жуковский, ул Туполева, д. 16 | Замена системы канализации (подвал) |
| - г Жуковский, ул Гудкова, д. 5 | Ремонт плоской крыши |
| - г Жуковский, ул Дугина, д. 20 | Ремонт плоской крыши |
| - г Жуковский, ул Дугина, д. 20 | Ремонт системы водоотведения |
| - г Жуковский, ул Дугина, д. 21 | Ремонт панельного/блочного фасада без утепления окрашенного |
| - г Жуковский, ул Жуковского, д. 32 | Ремонт панельного/блочного фасада без утепления окрашенного |
| - г Жуковский, ул Калугина, д. 9 | Ремонт скатной крыши |
| - г Жуковский, ул Комсомольская, д. 4 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой |
| - г Жуковский, ул Комсомольская, д. 4 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения |
| - г Жуковский, ул Комсомольская, д. 4 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой |
| - г Жуковский, ул Ломоносова, д. 16 | Ремонт скатной крыши |
| - г Жуковский, ул Ломоносова, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов |
| - г Жуковский, ул Ломоносова, д. 18/11 | Ремонт чердачного помещения |
| - г Жуковский, ул Маяковского, д. 10 | Ремонт скатной крыши |

| - г Жуковский, ул Маяковского, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей |
| --- | --- |
| - г Жуковский, ул Маяковского, д. 13 | Ремонт скатной крыши |
| - г Жуковский, ул Маяковского, д. 14/3 | Ремонт скатной крыши |
| - г Жуковский, ул Маяковского, д. 24 | Ремонт кирпичного фасада без утепления |
| - г Жуковский, ул Маяковского, д. 5 | Ремонт скатной крыши |
| - г Жуковский, ул Московская, д. 1 | Замена системы наружного водостока |
| - г Жуковский, ул Московская, д. 1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист |
| - г Жуковский, ул Московская, д. 1 | Замена стропильной системы |
| - г Жуковский, ул Московская, д. 1 | Ремонт чердачного помещения |
| - г Жуковский, ул Мясищева, д. 8 | Ремонт системы водоотведения |
| - г Жуковский, ул Набережная Циолковского, д. 12/24 | Ремонт системы центрального отопления |
| - г Жуковский, ул Набережная Циолковского, д. 18 | Ремонт системы центрального отопления |
| - г Жуковский, ул Нижегородская, д. 33 | Ремонт противопожарного водопровода с заменой элементов системы |
| - г Жуковский, ул Нижегородская, д. 4 | Ремонт плоской крыши |
| - г Жуковский, ул Строительная, д. 4 | Замена системы наружного водостока |
| - г Жуковский, ул Строительная, д. 4 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист |
| - г Жуковский, ул Строительная, д. 4 | Замена стропильной системы |
| - г Жуковский, ул Строительная, д. 4 | Ремонт чердачного помещения |
| - г Жуковский, ул Туполева, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей |
| - г Жуковский, ул Чаплыгина, д. 28 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист |

| - г Жуковский, ул Чаплыгина, д. 28 | Замена стропильной системы |
| --- | --- |
| - г Жуковский, ул Чаплыгина, д. 28 | Ремонт чердачного помещения |
| - г Жуковский, ул Чаплыгина, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов |
| - г Жуковский, ул Чаплыгина, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов |
| - г Жуковский, ул Чаплыгина, д. 32 | Ремонт системы водоотведения |
| - г Жуковский, ул Чаплыгина, д. 32 | Ремонт системы центрального отопления |
| - г Жуковский, ул Чаплыгина, д. 32 | Вскрытие и восстановление полов при замене системы отопления, канализации, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения |
| - г Жуковский, ул Чкалова, д. 19 | Замена системы наружного водостока |
| - г Жуковский, ул Чкалова, д. 19 | Ремонт металлической фальцевой кровли |
| - г Жуковский, ул Чкалова, д. 19 | Замена стропильной системы |
| - г Жуковский, ул Чкалова, д. 19 | Ремонт чердачного помещения |
| - г Жуковский, ул Чкалова, д. 25 | Ремонт чердачного помещения |
| - г Жуковский, ул Чкалова, д. 29 | Ремонт балконных плит |
| - г Жуковский, ул Чкалова, д. 29 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой |
| - г Жуковский, ул Чкалова, д. 39 | Замена системы наружного водостока |
| - г Жуковский, ул Чкалова, д. 39 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист |
| - г Жуковский, ул Чкалова, д. 39 | Замена стропильной системы |

| - г Жуковский, ул Чкалова, д. 39 | Ремонт чердачного помещения |
| --- | --- |
| - г Жуковский, ул Чкалова, д. 47 | Ремонт металлической фальцевой кровли |
| - г Жуковский, ул Чкалова, д. 47 | Замена стропильной системы |
| - г Жуковский, ул Маяковского, д. 20 | Ремонт мансардной крыши |
| - г Жуковский, ул Нижегородская, д. 18 | Ремонт скатной крыши |

__________________________________________________________________________________________