
                                                                                                                                                                
Перечень объектов недвижимого имущества, 
имеющего признаки бесхозяйного

	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
	Протяженность газопровода, (м.)
	Проектное давление газа в газопроводе (МПа)
	Год ввода в эксплуатацию
	Кадастровый номер

	1
	[bookmark: _GoBack]Подземный газопровод к уч 94,100,102,108,119а,120,123,130,133 по ул. Правления, уч 183,186,187,179 по ул. Центральная, уч 267,268,270 по ул. Цветочная
	уч 94,100,102,108,119а,120,123,130,133 по ул. Правления, уч 183,186,187,179 по ул. Центральная, уч 267,268,270 по ул. Цветочная, уч 229 по ул. Вишневая, уч 458,461,468,471,478,481 по ул. Клубничная с/т Быковка
	2 045,15
	0,005
	2 004
	

	2
	Подземный газопровод к уч 94,100,102,108,119а,120,123,130,133 по ул. Правления, уч 183,186,187,179 по ул. Центральная, уч 267,268,270 по ул. Цветочная
	уч 94,100,102,108,119а,120,123,130,133 по ул. Правления, уч 183,186,187,179 по ул. Центральная, уч 267,268,270 по ул. Цветочная, уч 229 по ул. Вишневая, уч 458,461,468,471,478,481 по ул. Клубничная с/т Быковка
	2455,90
	0,005
	2 004
	

	3
	Подземный газопровод г.Жуковский, ул.Гастелло, д.1
	г.Жуковский, ул.Гастелло, д.1
	310,00
	0,600
	2 006
	

	4
	г.Жуковский перекладка газ-да в.д. 1 вдоль автодороги ул. Туполева
	г. Жуковский. ул. туполева перекладка газ-да в.д.1 вдоль автоджороги
	712,70
	1,200
	2 011
	

	5
	г.Жуковский перекладка газопровода в.д.1 через шоссе ул. туполева
	 
	100,64
	1,200
	2 012
	

	6
	Подземный газопровод к уч А-12, Д-10, Е-22, Е-23, Ж-13, Ж-34, З-1, З-3, З-17, З-18, З-23, И-, И-5, И-7, И-8, И-9, И-11, И-12, И-19, И-1, И-23, К-9, К-
	подземный газопровод к уч А-12, Д-10, Е-22, Е-23, Ж-13, Ж-34, З-1, З-3, З-17, З-18, З-23, И-, И-5, И-7, И-8, И-9, И-11, И-12, И-19, И-1, И-23, К-9, К-10, К-12, К-13, К-15, К-16, К-17, К-18, Л-4, Л-9, Л-12л-13, Л-16, Л-17, Л-18, 494, 506 СНТ Союз - ЦАГИ
	87,12
	0,600
	2 003
	

	7
	Подземный газопровод к уч А-12, Д-10, Е-22, Е-23, Ж-13, Ж-34, З-1, З-3, З-17, З-18, З-23, И-, И-5, И-7, И-8, И-9, И-11, И-12, И-19, И-1, И-23, К-9, К-
	подземный газопровод к уч А-12, Д-10, Е-22, Е-23, Ж-13, Ж-34, З-1, З-3, З-17, З-18, З-23, И-, И-5, И-7, И-8, И-9, И-11, И-12, И-19, И-1, И-23, К-9, К-10, К-12, К-13, К-15, К-16, К-17, К-18, Л-4, Л-9, Л-12л-13, Л-16, Л-17, Л-18, 494, 506 СНТ Союз - ЦАГИ
	1 494,23
	0,005
	2 002
	

	8
	Газорегуляторный пункт к уч А-12, Д-10, Е-22, Е-23, Ж-13, Ж-34, З-1, З-3, З-17, З-18, З-23, И-, И-5, И-7, И-8, И-9, И-11, И-12, И-19, И-1, И-23, К-9, К-
	подземный газопровод к уч А-12, Д-10, Е-22, Е-23, Ж-13, Ж-34, З-1, З-3, З-17, З-18, З-23, И-, И-5, И-7, И-8, И-9, И-11, И-12, И-19, И-1, И-23, К-9, К-10, К-12, К-13, К-15, К-16, К-17, К-18, Л-4, Л-9, Л-12л-13, Л-16, Л-17, Л-18, 494, 506 СНТ Союз - ЦАГИ
	0
	0
	2 003
	

	9
	Подземный газопровод к ж/д 416-418,421,424,467 с/т Быковка, к ж/д 333,325,340 с/т Сот
	подземный газопровод к ж/д 416-418,421,424,467 с/т Быковка, к ж/д 333,325,340 с/т Сот
	618,50
	0,005
	2 002
	

	10
	Подземный газопровод к уч Г-15,Г-22,Г-23
	подземный газопровод к уч Г-15,Г-22,Г-23
	249,50
	0,005
	2 004
	

	11
	Подземный газопровод к уч А-11 по ул. Садовая
	подземный газопровод к уч А-11 по ул. Садовая
	7,00
	0,005
	2 004
	

	12
	Подземный газопровод к уч 490-492 с/т Быковка
	подземный газопровод к уч 490-492 с/т Быковка
	40,00
	0,005
	2 005
	

	13
	Подземный газопровод к уч Г-3
	подземный газопровод к уч Г-3
	160,20
	0,005
	2 005
	

	14
	Подземный газопровод к уч 4-а СНТ Союз-Цаги
	подземный газопровод к уч 4-а СНТ Союз-Цаги
	152,00
	0,005
	2 006
	50:23:0030109:575

	15
	Подземный газопровод низкого давления СНТ"Быковка" ул.Центральная,закольцовка
	подземный газопровод низкого давления СНТ"Быковка" ул.Центральная,закольцовка
	341,60
	0,005
	2 007
	50:23:0000000:6120

	16
	Подземный газопровод г.Жуковский, ул.Королева, д.2, административно-складское здание ОАО"Промтовары
	подземный газопровод г.Жуковский, ул.Королева, д.2, административно-складское здание ОАО"Промтовары
	84,00
	0,005
	2 008
	

	17
	Подземный газопровод низкого давления МО,Раменский район, СНТ "Быковка", уч.427
	МО,Раменский район, СНТ "Быковка", уч.427
	62,00
	0,005
	2 013
	

	18
	Подземный газопровод низкого давления Раменский район, СНТ "Союз-ЦАГИ", дом Е-12
	подземный газопровод низкого давления Раменский район, СНТ "Союз-ЦАГИ", дом Е-12
	28,00
	0,005
	2 014
	

	19
	Подземный газопровод низкого давления Раменский район, СНТ "Сот", уч. 366, уч. 339
	подземный газопровод низкого давления Раменский район, СНТ "Сот", уч. 366, уч. 339
	206,30
	0,005
	-
	

	20
	Подземный газопровод высокого давления Раменский район, г. Жуковский, Улица Амет-Хан Султана, д. 15, корп. 1, корп. 2
	подземный газопровод высокого давления Раменский район, г. Жуковский, Улица Амет-Хан Султана, д. 15, корп. 1, корп. 2
	5,60
	0,600
	2 016
	

	21
	Подземный газопровод низкого давления г. Жуковский, СНТ "Сот", уч.126
	подземный газопровод низкого давления г. Жуковский, СНТ "Сот", уч.126
	29,50
	0,005
	-
	








